Popów, dnia 28.08.2008r.

Nr ZP.341-3/08

dot.	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. budowa kanalizacji sanitarnej Popów Parcela – Dębie.

# ZAWIADOMIENIE

O WNIESIENIU PROTESTU

Zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163/ zawiadamiam, że w dniu 25.08.2008r. do Zamawiającego wpłynął protest dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty Przedsiębiorstwa Inżynierii i Ochrony Środowiska EURO – EKOLAS Sp. z o.o. , ul. Cynamonowa 47, 02 – 777 Warszawa złożony przez „ELCOR” Dariusz Czajczyński, Krzysztof Dąbrowski Spółka Jawna, 42-714 Lisów ul. Przemysłowa 10.

Protestujący stwierdził, iż oferta Wykonawcy EURO-EKOLAS nie odpowiada treści SIWZ, przez co powinna być odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt pzp, ponadto  Zamawiający dokonując takiego wyboru naruszył przepisy art. 91 ust. 1 pzp.

Protestujący stwierdził, iż:

1.	w poz. 60 kosztorysu (str.12) Wykonawca przyjął ilość jednostek przedmiarowych równa 460,2 m3, podczas gdy ilość ta powinna być równa 230,1 m2 co wynika z modyfikacji przedmiaru robót dokonanej przez Zamawiającego w odpowiedziach na pytania wykonawców z dnia 28 lipca 2008r.(odpowiedź na pytanie 9),

2.	w Załączniku nr 10 do SIZW Zamawiający zawarł przedmiary robót:" Kanalizacja sanitarna Popów-Parcela-Dębie Przepompownia P1" oraz "Kanalizacja  sanitarna Popów Parcela- Dębie Przepompownia P2". Pozycja 5 obu przedmiarów obejmuje roboty opisane jako "układanie kabli o masie do 0.5kg/m w rowach kablowych ręcznie", przy ilości jednostek przedmiarowych ("objętość robót") równej 10 m i podstawie wyceny KNNR 5 0707-01. W odpowiedzi na pytanie wykonawcy z dnia 29 lipca 2008r. "Z warunków przyłączenia przepompowni ścieków P2 wydanych przez ENION S.A. Oddział w Częstochowie Rejon Dystrybucji Kłobuck wynika, iż ENION SA wykona przyłącze do złącza pomiarowego, natomiast Wnioskodawca(Zamawiający i działający na jego zlecenie Wykonawca) musi zbudować złącze pomiarów oraz trójfazową linię zasilającą do miejsca poboru mocy. Tak więc, nie cały koszt podłączenia zawiera się w opłatę za przydział mocy. Prosimy zatem, o podanie szczegółowego przedmiaru / zakresu robót elektrycznych do wyceny przez Wykonawcę", Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiaru w poz. 5 dla przepompowni P2 pisząc: "Złącze pomiarowe oraz linie zasilające na terenie przepompowni (o długości do 10,0mb) należy wycenić we własnym zakresie". Modyfikacja dotyczyła wyłącznie przepompowni P2. W poz. 83 (str.16) kosztorysu Wykonawca ujął roboty wynikające z modyfikacji przedmiaru dla przepompowni P2, natomiast w żadnej innej pozycji kosztorysu nie została wyceniona poz. 5 przedmiaru dla przepompowni P1. Co więcej, Wykonawca uwzględnił wyłącznie zmodyfikowaną poz.5 dla przepompowni P2 nie dokonując wyceny pozycji przedmiaru dla tej przepompowania oraz w ogóle nie dokonując wyceny pozycji przedmiarowych dla przepompowni P1.

Oprotestowana czynność narusza interes prawny protestującego.

W związku z powyższym, Zamawiający wzywa wykonawców mających interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron do przystąpienia do postępowania w terminie określonym w art. 181 ust. 3 ustawy pzp.