W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym udzielenia zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dot. "Budowa kanalizacji sanitarnej Popów Zbory Florianów" informuję, iż w dniu 21.12.2009 wpłynęło następujące

zapytanie:

1. "Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania dotyczące Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane) a szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050 – 1:2002

- zaworów zwrotnych wymagania normy PN-EN 12050-4:2002”

ODPOWIEDŹ:

„Wyroby budowlane ujęte w specyfikacji oraz wskazane w zapytaniu:

1. Przepompownie ścieków
2. Zawory zwrotne,

powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane)”

2.„W myśl art. 8 ust. 5 ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.”

ODPOWIEDŹ:

„Od Wykonawcy wymagane będzie oświadczenie o spełnianiu przez zastosowane wyroby budowlane przedmiotowych norm.”

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym udzielenia zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dot. "Budowa kanalizacji sanitarnej Popów Zbory Florianów" informuję, iż w dniu 28.12.2009 wpłynęło następujące

zapytanie:

„ Szanowni Państwo

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest informacja o konieczności powiadomienia eksploatatora sieci kanalizacyjnej drogą radiową o awarii pompy lub braku zasilania. Prosimy o określenie parametrów radiomodemu. Ponadto prosimy o określenie kto ponosi koszt włączenia do istniejącego systemu. Czy po stronie wykonawcy pompowni leży zgłoszenie do UKE i uzyskanie stosownych pozwoleń na zamontowanie radia? Zwracamy się również z prośbą o podanie nazwy kontaktu do firmy, która stworzyła eksploatowany system monitoringu”

ODPOWIEDŹ:

„Po przeanalizowaniu przedstawionej kwestii, informujemy, iż na chwilę obecną w infrastrukturze kanalizacji sanitarnej Gminy Popów nie jest stosowany system powiadamiania radiowego o zaistniałych awariach. Funkcjonuje system powiadamiania sms-em. W związku z powyższym, nie będzie wymagane od Wykonawcy zastosowanie systemu radiowego. Natomiast koszt włączenia do już istniejącego systemu poniesie Wykonawca.

Nadmieniam, iż zapis w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ o stosowaniu systemu radiowego pojawił się w związku z faktem, iż dopiero w przyszłości, po pełnym skanalizowaniu Gminy, wdrażany będzie radiowy system powiadamiania o awariach.„

„W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym udzielenia zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dot. "Budowa kanalizacji sanitarnej Popów Zbory Florianów" informuję, iż w dniu 29.12.2009 wpłynęło następujące

zapytanie:

„W przedmiarze robót uwzględnione są następujące pozycje dotyczące opłat za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym czyli opłaty, którymi zarządy dróg obciążają gminy, tj:

Lp. 56 d. 4 – Opłaty za umieszczenie przewodu kanalizacji w pasie drogowym,

Lp. 97 d. 8 – Opłaty za umieszczenie przewodu tłocznego w pasie drogowym,

Lp. 171 d. 16 – Opłaty za umieszczenie przewodu kanalizacji w pasie drogowym,

Prosimy zatem o wyjaśnienie czy należy te pozycje uznać jako obciążające wykonawcę i czy ująć je w kosztorysie”

ODPOWIEDŹ:

„Wskazane pozycje obciążają Inwestora i w związku z powyższym nie należy ich ujmować

w kosztorysie”

„W specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest informacja o konieczności powiadomienia eksploatatora sieci kanalizacyjnej drogą radiową o awarii pompy lub braku zasilania. Prosimy o określenie parametrów radiomodemu. Ponadto prosimy o określenie kto ponosi koszt włączenia do istniejącego systemu. Czy po stronie wykonawcy pompowni leży zgłoszenie do UKE i uzyskanie stosownych pozwoleń na zamontowanie radia? Zwracamy się również z prośbą o podanie nazwy i kontaktu do firmy, która stworzyła eksploatowany system monitoringu.”

ODPOWIEDŹ:

„Po przeanalizowaniu przedstawionej kwestii, informujemy, iż na chwilę obecną w infrastrukturze kanalizacji sanitarnej Gminy Popów nie jest stosowany system powiadamiania radiowego o zaistniałych awariach. Funkcjonuje system powiadamiania sms-em. W związku z powyższym, nie będzie wymagane od Wykonawcy zastosowanie systemu radiowego. Natomiast koszt włączenia do już istniejącego systemu poniesie Wykonawca.

Nadmieniam, iż zapis w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ o stosowaniu systemu radiowego pojawił się w związku z faktem, iż dopiero w przyszłości, po pełnym skanalizowaniu Gminy, wdrażany będzie radiowy system powiadamiania o awariach.„

„ W przedmiarze robót dział przykanaliki poz. 148 założono zabudowanie na przykanalikach studni betonowych śr 1000mm w ilości 106 szt. , jednocześnie z dokumentacji projektowej – wyciąg str. 8 UWAGI pkt 6 jest zapis „Za zgodą Inwestora istnieje możliwość wykonywania, w miejsce studni betonowych o 1,0m, studni inspekcyjnych średnicy 400 mm z włazem przejazdowym typu lekkiego poza wjazdem (np. ogródek).”

Czy w związku z powyższym zapisem w dokumentacji projektowej Zamawiający dopuszcza na etapie sporządzania oferty zamianę studni betonowych śr. 1000mm na studnie z tworzyw sztucznych śr. 400mm?”

ODPOWIEDŹ:

„Zamawiający nie dopuszcza na etapie sporządzania oferty zamiany studni betonowych śr 1000mm na studnie z tworzyw sztucznych o śr 400mm”

W poz. 49 przedmiaru robót założono wykonanie chodnika z kostki brukowej w ilości 846 m2, czy Zamawiający zakłada zabudowanie materiału z odzysku /w poz. 49 założono rozbiórkę chodnika w ilości 846 m2/, jeśli tak prosimy o podanie, w jakim procencie?

ODPOWIEDŹ:

„100%”

„W poz. 53 przedmiaru robót założono wykonanie krawężnika w ilości 560mb, czy Zamawiający zakłada zabudowanie materiału z odzysku /w poz. 52 założono rozbiórkę krawężnika w ilości 560mb/, jeśli tak prosimy o podanie, w jakim procencie?

ODPOWIEDŹ:

„100%”

„W poz. 56 przedmiaru robót należy ująć koszt umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym, prosimy o podanie, za jaki czasookres należy wyliczyć powyższą opłatę, w kontekście tego, iż właścicielem kanalizacji jest Inwestor, czyli Urząd Gminy Popów?”

ODPOWIEDŹ:

„Opisany koszt ponosi Inwestor czyli Gmina Popów”

„W poz. 168 przedmiaru robót założono wykonanie krawężnika w ilości 100mb, czy Zamawiający zakłada zabudowanie materiału z odzysku /w poz. 167 założono rozbiórkę krawężnika w ilości 100mb/, jeśli tak prosimy o podanie, w jakim procencie”

ODPOWIEDŹ:

„100%”