## PRZEDMIAR ROBÓT

KANALIZACJA SANITARNA POPÓW PARCELA – DĘBIE

PRZEPOMPOWNIA „P1”

| Lp. | Podstawa | Opis | Objętość robót |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNRR 5 0403-01 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20kg na fundamencie prefabrykowanym | 1szt. |
| 2. | KNNR 5 0403-01 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20kg na fundamencie prefabrykowanym | 1szt. |
| 3. | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | 3.2m3 |
| 4. | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4m | 4m |
| 5. | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie | 10m |
| 6. | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | 2.8m3 |
| 7. | KNNR 5 0606-05 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5m (metoda wykonania udarowa)-grunt kat. III | 2szt. |
| 8. | KNNR 5 0606-06 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane(metoda wykonania udarowa)-grunt kat. III za następne 1.5m długości | 2szt. |

## PRZEDMIAR ROBÓT

KANALIZACJA SANITARNA POPÓW PARCELA – DĘBIE

PRZEPOMPOWNIA „P2”

| Lp. | Podstawa | Opis | Objętość robót |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNRR 5 0403-01 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20kg na fundamencie prefabrykowanym | 1szt. |
| 2. | KNNR 5 0403-01 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20kg na fundamencie prefabrykowanym | 1szt. |
| 3. | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | 3.2m3 |
| 4. | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4m | 4m |
| 5. | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie | 10m |
| 6. | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | 2.8m3 |
| 7. | KNNR 5 0606-05 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5m (metoda wykonania udarowa)-grunt kat. III | 2szt. |
| 8. | KNNR 5 0606-06 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane(metoda wykonania udarowa)-grunt kat. III za następne 1.5m długości | 2szt. |